西南大学材料与能源学院横向项目安全风险自评表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目来源 |  | 项目编号 |  |
| 项目负责人 |  | 项目负责人电话 |  |
| 安全风险自查点 | 是否涉及高危险性化学或生物试剂，存在实验室安全风险？ 是□否□ 是否涉及易燃易爆危险气体或物品，存在实验室安全风险？ 是□否□ 是否涉及管制药品（剧毒、易制毒、易制爆、精麻药品等），存在实验室安全风险？ 是□否□ 是否涉及高温高压仪器设备，存在实验室安全风险？ 是□否□ 是否涉及辐射药品或装置，存在实验室安全风险？ 是□否□ 是否存在科研伦理问题及生物安全风险？ 是□否□ 是否存在其他安全问题？ 是□否□ |  |  |
| 项目负责人承诺 | 本人承诺已严格对此项目存在的全部安全风险进行了自查，并保证已全部如实申报。本人保证项目执行期间，项目组将严格遵守国家安全生产、劳动保护和消防等相关法律法规及政策，严格遵守学校和学院各项管理制度，严格执行“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责”的工作原则，加强安全管理，对项目实施过程中存在的安全风险进行评估并制定应急方案，确保项目执行过程中的生命和财产安全。 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |

注：如不需要进入实验室的项目只填本表。

西南大学材料与能源学院横向项目实验安全风险评估表

| 项目负责人（签字）： |  | 主要实验地点： |
| --- | --- | --- |
| 项目全体参与人员（签字）： |  | 项目负责人电话： |
| 本项目需进入的其他实验室： |  |  |
| 实验室主任审核（签字）： |  |  |
| 学院实验室安全工作组审核（签字）： |  |  |
| 学院负责人审核（签字）： | 单位（加盖公章）： |  |

| 实验名称及简要描述 （简要描述实验方案、涉及反应、所用原料和设备等，需预估原料使用量）: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实验周期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的危险化学品、有害微生物、气体、仪器设备的存放、使用方法及风险： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险源类别 | 危险源 |  | 危险特性 剧毒、易制毒、易制爆、放射性、麻醉、有害微生物、气体钢瓶、设备等存放危险特性 |  | 使用情况 危险源的安全使用方法及防护措施 |  |  | 注意事项 |
| 例：危险化学品 | 氯仿 |  | 易制毒 |  | 执行“五双制度”，戴手套，穿实验服 |  |  | 防止溶剂瓶倾倒 |
| 例：气体 | 氢气 |  | 气体钢瓶 |  | 固定，用完关闭阀门 |  |  | 禁止与助燃气体混放，远离热源和火源，防止倾倒 |
| 实验过程的风险分析: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元或典型实验 （步骤） | 操作危险源 危化品、有害微生物、压力容器、高低温设备、高转速设备、辐射、机械设备等 |  | 操作风险分析 化学品或微生物危险性，设备在运行中可能出现的问题 |  | 防护措施 |  |  | 意外事故 应急处理 |
| 例：光催化反应 | 辐射 |  | 光源照射眼部 |  | 戴防护镜；避免与光源直接接触 |  |  | 光源灼伤眼睛应寻求医疗救助 |
| 例：水热反应 | 高低温设备、压力容器 |  | 水热反应釜压力过大导致爆炸；高温设备引起火灾；水热反应釜烫伤操作人员 |  | 定期检查水热反应釜质量；水热反应釜操作温度不能操作内胆材质的熔点；带隔温手套拿取反应釜；高温设备旁禁止摆放易燃品 |  |  | 如遇火灾，应评估是否具备灭火条件，随后采用灭火器材灭火或逃生；如遇水热反应釜泄露，应戴防毒面具并关闭高温设备或紧急逃生；如被反应釜烫伤，应寻求医疗救助 |
| 实验过程中是否有爆炸和火灾危险? 如果有，如何预防不发生？一旦出现紧急情况，如何处理？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接触病毒、细菌等有害微生物？采用何种灭活方法？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接触辐射类设备或物质？如有，采用何种防护措施？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人防护要求: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室 |  |  |  |  | 个人防护 |  |  |  |
| 通风橱 |  | □ |  |  | 实验服/防护服 |  | □ |  |
| 灭火器材 |  | □ |  |  | 手套 |  | □ |  |
| 局部通风 |  | □ |  |  | 防毒面具 |  | □ |  |
| 烟雾报警 |  | □ |  |  | 护目镜 |  | □ |  |
| 生物安全柜或超净台 |  | □ |  |  | 液氮防护服和手套 |  | □ |  |
| 实验室监控 |  | □ |  |  |  |  |  |  |
| 请说明是否需要其它防护？ 若需要请列出，如特殊辐射，高危化学品等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物处置: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废酸 |  | □ |  | 废减 □ |  | 固体废弃物 |  | □ |
| 有机废液 |  | □ |  | 生物废弃物 □ |  | 放射性废弃物 |  | □ |
| 放射性废弃物 |  | □ |  | 锐器物 □ |  |  |  |  |
| 其它废弃物 _________________________ __________________________________________________ 不能混合的废弃物 （废弃物处理方法可参见药品的MSDS及《西南大学实验室安全学生手册》） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此安全分析报告只针对上述实验过程，如有任何实验（配方&工艺）变更须再次进行实验过程风险评估

实验室安全指南及常用电话

重要指南

应急处置顺序：发生紧急事故时，应以下列优先次序处置

1.保护个人安全，即自身安全与他人安全

2.保护公共财产

3.保护学术资料

重要电话

火警电话：119

匪警电话：110

急救电话：120

校园应急电话：68251110 68252523

校医院急救电话：68250120 68251120

第九人民医院电话：68860120

实验室与设备管理处安全技术管理部门：68252730

致电求助，应说明：

1.事故发生地点

2.事故性质和严重程度

3.联系人的姓名、位置、电话